## Slide 1
随后”JSON/User”后台配置参数（
包括用户在界面设置的、界面内部）：配置温度监测频率、配置LED发光宽度、LED发光延迟、同步触发延迟、LED发光次数、移位寄存器数据（发光位置）等
：
点击开始测量：首先关闭电源、DAC配置、硬件触发、基线采集、复位、温度监测等。
配置DAC数据（光强配置文件）、写入DAC数据
开启电源
开启硬件触发
接收温度数据
接收测量完成指令
关闭电源、DAC配置、硬件触发
发送两条指令的时间间隔为：电源稳定时间
循环各个光强点
停止测量
复位
开启或断开串口连接
软件异常关闭
打开软件
用户不可更改
选择串口连接
依次发送：
关闭硬件触发；
关闭硬件触发；
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
用户可更改
循环测量软件工作流程
开启基线采集（若为手动采集，则无此步骤）
等待基线采集完成指令（若为手动采集，则无此步骤）
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
进度显示
显示进度百分比，并显示当前光强
温度监测数据显示与存储
FPGA反馈4个温度监测数据
保留单次测量和循环测量
日志
手动或循环采集基线

## Slide 3: 界面布局
A组
B组
通道1
通道2
通道3
通道4
通道5
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
×4
红绿显示
进度：百分比，参数信息
温度反馈：起止由界面决定
发光次数：等待FPGA反馈完成指令
删除
电压列表、位置列表

## Slide 5
点击开始测量：首先关闭电源、DAC配置、硬件触发、基线采集、复位、温度监测等。随后发送配置参数，包括用户在界面设置的、界面内部
配置LED发光宽度、LED发光延迟、同步触发延迟、LED发光次数、移位寄存器数据（发光位置）、最大最小光强点、手动或循环采集基线、单次或循环测试
配置DAC数据（光强配置文件）、写入DAC数据
开启电源
开启硬件触发
接收温度数据
接收测量完成指令
关闭电源、DAC配置、硬件触发、复位
发送两条指令的时间间隔为：电源稳定时间
循环各个光强点
停止测量
复位
开启或断开串口连接
软件异常关闭
打开软件，自动加载参数，包括电源稳定时间、温度监测频率、同步触发宽度、移位寄存器时钟频率、触发高电平点数等
用户不可更改
选择串口连接
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
用户可更改
加载光强配置文件
循环测量软件工作流程
开启基线采集（若为手动采集，则无此步骤）
等待测量完成指令（若为手动采集，则无此步骤）
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
依次发送：
关闭电源；
关闭DAC配置
关闭硬件触发；
关闭基线采集；
复位；
关闭温度监测
进度显示
显示进度百分比，并显示当前光强
温度监测数据显示与存储
FPGA反馈4个温度监测数据
保留单次测量和循环测量
日志
手动或循环采集基线
参考
显示温度